
[image: image2.emf]
[image: image1.jpg]nnnsnnl‘l






Paneelradiatoren




INTEGRA HYGIËNE

Paneelradiator vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal met geïntegreerd buissysteem en geïntegreerd kraanlichaam, zonder convectielamellen. De warmteafgiftes zijn gemeten volgens de norm EN 442. 
Merk
RADSON

Type
INTEGRA HYGIENE
Materiaal
Koudgewalst kwaliteitsplaatstaal DC 01A


Verticale profilering van 50 mm

Maximale werktemperatuur 
110°C

Maximale werkdruk
6 bar

Proefdruk
8 bar

Conformiteit
EN 442

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

De radiatoren worden geproduceerd uit koudgewalst plaatstaal DC 01A,

volgens EN 10130: 2006.

· Uitvoering zonder convectielamellen tussen de radiatorplaten wat een eenvoudige reiniging toelaat, hierom bijzonder geschikt om te gebruiken in ruimtes die moeten voldoen aan strenge hygiëne voorschriften (ziekenhuizen, rusthuizen,…)

· De radiator is niet voorzien van bovenbekleding en zijbekledingen
· Pas: warmwaterkanalen: 50 mm

· Met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop  (aansluiting M30x1,5)

· Met fabrieksmatig gemonteerde blindstoppen (2) en ontluchter
· Meegeleverd en inbegrepen in de prijs: ophangconsoles, schroeven en pluggen 
BEHANDELING EN AFWERKING

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):
· Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water

· 1ste lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese

· Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

DESIGN

· De voorzijde is herkenbaar aan de afgeronde en brede warmwaterkanalen die een ononderbroken profiel vormen.

· De aanvoerbuis is geïntegreerd in de radiator samen met het regelbare kraanlichaam, waardoor geen enkele leiding zichtbaar is.

· De hoeken van de radiator zijn afgerond.

GAMMA

3 types: 10, 20S, 30

6 hoogtes: 300, 400, 500, 600, 750, 900

17 lengtes: 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950, 2100, 2250, 2400, 2550, 2700, 3000

KLEUR

Wit – RAL 9016. 
MONTAGE

Aan de achterzijde van de radiator zijn 4 of 6 ophangstrippen aangelast (in functie van de lengte van de radiator). Er worden 2 of 3 consoles meegeleverd in de verpakking van het type “MCW-5", dewelke voorzien zijn van een akoestische bekleding in kunststof en die mogelijkheid bieden tot een smalle of een brede montage. Uitgezonderd bij type 30, hoogte 300mm zijn er geen aangelaste ophangstrippen en wordt de radiator opgehangen met de meegeleverde “MCA-Q” consoles.

AANSLUITING
· 2 x G 1/2” onderaan rechts of links en 4 x G 1/2" zijdelings links en rechts (afgesloten bovenaan met 1 ontluchter en 1 kraanlichaam, onderaan met een blindstop met aftapkraan). 

· Integra-radiatoren worden steeds voor een tweepijpssysteem geleverd.                     Voor éénpijpssystemen dienen speciale bypass-garnituren gebruikt te worden. 

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

NORMEN

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn gemeten volgens de norm EN 442.

De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevingstemperatuur is 20°C.

GARANTIE

Radson radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar (voor installaties vanaf 1 januari 2007).
PAGE  
Vogelsancklaan 250 B – 3520 Zonhoven Tel. +32(0)11/81 31 41 Fax +32(0)11/81 73 78  www.radson.com 


