Badkamerradiatoren

# ATHENA E

Merk	RADSON

Type	ATHENA E

Materiaal	hoogwaardig staal

Waterregime	aanvoer: 75°C, retour: 65°C, omgeving: 20°C

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

ATHENA E-badkamerradiatoren bestaan uit ronde warmte-elementen.

De ATHENA E-radiator is beschikbaar in elektrische versie.

Ophangingen zijn inbegrepen in de verpakking.

ESTHETIEK

De tweepolige bedieningsdoos bevindt zich op de radiator. U beslist zelf of u deze bovenaan of onderaan plaatst.

KLEUR

Afwerking epoxypoeder polyester RAL 9016 of chroom.

MONTAGE

De radiatoren zijn bevestigd aan de muur door middel van 4 wandconsoles in de kleur van de radiator.

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt geleverd onder krimpfolie met bescherming van de vier hoeken, het geheel in karton verpakt.

NORMEN

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn opgemeten volgens de norm EN 442.

De aanvoertemperatuur bedraagt 75°C.

De retourtemperatuur bedraagt 65°C.

De omgevingstemperatuur bedraagt 20°C.

GARANTIE

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.