

***Radiateur sèche-serviettes***

***électriques***

# NILA

Marque RADSON

Type NILA

Matériau acier anti-corrosion, indéformable

Conformité EN 442

DESCRIPTION TECHNIQUE

Le Nila est un radiateur séche-serviettes électrique en tubes ronds. Le boîtier bipolaire marche/arrêt se situe sur le radiateur.

2 possibilités de raccordement: câble encastré ou câble apparent.

Fixations murales, vis et chevilles incluses.

DESIGN

Possibilité de placer le boîtier à gauche ou à droite de l’appareil lors de l’installation.

COULEUR

Couleur standard est blanc - RAL 9010 ou chromé.

GAMME

Hauteur en mm : 800

Longueur en mm : 450, 620

MONTAGE

Les radiateurs sont fixés au mur au moyen de 4 consoles murales dans la couleur du radiateur.

EMBALLAGE ET PROTECTION

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable.

GARANTIE

Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après l’installation. Les composants électriques sont garantis pour 2 ans.