Inbouwverwarming

# OPTIMO

MERK					RADSON

TYPE					OPTIMO

WATERREGIME			aanvoer 75°C, retour 65°C, omgeving 20°C

Maximale werkdruk			10 bar

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

De inbouwventilo-convector Optimo kan gebruikt worden voor een tweepijps verwarmingssysteem. De Optimo is ontworpen om onder keukenkasten geplaatst te worden.

Hij is uitgerust met een kabel van 2 meter die eindigt met een afsluiter, en twee flexibele aansluitslangen van +/- 75 cm, voor aansluiting op het verwarmingscircuit.

De koele lucht wordt opgezogen door de ventilator. De wisselaar verwarmt de koude lucht en maakt die behaaglijk. Dankzij de geïntegreerde ventilator verspreidt de warme lucht zich in de kamer. De ventilator beschikt over twee versnellingen: normaal regime en hoog regime.

Hij is beschikbaar in 3 warmwaterversies: type 500, 600 en 800.

ESTHETIEK

Eens ingebouwd, wordt de Optimo verborgen achter een mooi afdekrooster.

KLEUR

Het afdekrooster is beschikbaar in de volgende kleuren: wit, zwart, bruin, crème, chroom, goudkleur of roestvrij staal.

MONTAGE

De Optimo kan ingebouwd worden in de plinten van een keukenmeubel.

AANSLUITINGEN

2 x (½ “ (15/21).

VERPAKKING EN BESCHERMING

De Optimo wordt verpakt in een stevige kartonnen doos.

NORMEN

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn getest volgens de norm EN 442.

De aanvoertemperatuur bedraagt 75°C.

De retourtemperatuur bedraagt 65°C.

De omgevingstemperatuur bedraagt 20°C.

GARANTIE

Garantie tegen fabricagefouten: 2 jaar na installatie.